Wójt Gminy Bielsk

Pl. Wolności 3A

09-230 Bielsk

Bielsk, dnia  25.11.2015 r.

RRiRG.S.6220.1.2015

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ust. 1 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), w związku z art. 63 ust. 1 i 4, a także 66 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) a także § 3 ust. 1 pkt. 6 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku,

p o s t a n a w i a m

nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 
pn.: „budowa i eksploatacja do czterech turbin wiatrowych o mocy do 3,3 MW każda wysokości wieży do 137 m. średnica rotora do 126 m, moc akustyczna do 107 dB” wraz z infrastrukturą towarzyszącą (stacja transformatorowa, stacja pomiarowa, tymczasowe łuki zjazdowe z drogi gminnej, droga dojazdowa do elektrowni, plac montażowy i manewrowy, podziemna kablowa linia elektryczna SN 15 kV, światłowodowe kable sterowania i kable telekomunikacyjne)” gmina Bielsk (dz. Nr ewid. 4/2 obręb Cekanowo, dz. Nr ewid. 131, 141 obręb Dębsk oraz 99/1 obręb Jączewo), powiat płocki, województwo mazowieckie, określając  jednocześnie zakres raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zwany dalej „raportem ooś” powinien być zgodny 
z art. 66  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a szczegółowej analizy wymagają:

- Zagadnienia dotyczące ochrony środowiska objętych zakresem przewidywanego przedsięwzięcia, a także:

  - opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia (inwentaryzacja objętych terenu, opis fauny, flory, istniejących obszarów podlegających ochronie prawnej na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody), w szczególności:

    - listy gatunków ptaków występujących na obszarze planowanej inwestycji oraz w jej okolicach (w promieniu 2km od wiatrowni) w skali całego roku, wraz ze wskazaniem statusu (lęgowy, zalatujący z sąsiedztwa, przelotny- żerujący lub odpoczywający na powierzchni, przelotny- niezwiązany z powierzchnią, zimujący),

    - charakterystyki występowania ptaków, dla których przedsięwzięcie może być istotną barierą ekologiczną, w tym dokładny przebieg tras przelotów, kierunki przemieszczania się, wysokości przemieszczania się, sezonowość występowania, lokalny i regionalny schemat przemieszczania się,

    - związki pomiędzy występowaniem ptaków, a siedliskami, odnoszące się do możliwości odpoczynku i żerowania w okresie koczowisk, a następnie migracji wiosennej, jesiennej, możliwości odpoczynku i żerowania w okresie zimowiska oraz możliwości występowania w okresie lęgowym- ocena w cyklu rocznym,

    - listy gatunków nietoperzy występujących w wytypowanych przez chiropterologa miejscach, gdzie jest najwyższe prawdopodobieństwo znalezienia kolonii rozrodczych, na powierzchni planowanej inwestycji oraz w jej okolicach w skali całego roku,

    - charakterystyki występowania nietoperzy, dla których przedsięwzięcie może być istotną barierą ekologiczną, z uwzględnieniem migracji sezonowej do miejsc rozrodu i do miejsc zimowania oraz migracji na żerowiska- ocena w cyklu rocznym;

  - opis przewidywanych skutków dla gatunków ptaków i nietoperzy w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia;

  - opis analizowanych wariantów, w tym:

    - wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz minimum jednego racjonalnego wariantu alternatywnego,

    - wariantu najkorzystniejszego dla środowiska;

  - określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko ww. analizowanych wariantów, w szczególności: śmiertelności w wyniku kolizji, efektu bariery dla przelotów lokalnych i długodystansowych, odstraszania od siłowni (efektywna utrata siedlisk) oraz fragmentacja krajobrazu (związana z m.in. z budową sieci dróg serwisowych) w tym:

    - wpływ inwestycji na gatunki ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej, gatunki wymienione w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt (Głowaciński) oraz gatunki SPEC w kategorii 1-3 (BirdLife International 2004), zlokalizowane na obszarze inwestycji oraz w sąsiedztwie,

    - wpływ inwestycji na szlaki migracyjne zwierząt (głównie ptaki i nietoperze),

    - wpływ inwestycji na przyszłe wykorzystanie terenu,

    - kumulacja oddziaływań planowanej inwestycji z innymi, planowanymi w sąsiedztwie farmami wiatrowymi i innymi przedsięwzięciami na spójność sieci obszarów Natura 2000,

    - wpływ inwestycji na elementy sieci ekologicznej Natura 2000 (możliwość potencjalnego bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia na siedliska gatunków, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000; ocena skutków lokalizacji siłowni wiatrowej dla ciągłości istnienia obszarów Natura 2000; możliwość ciągłego, istotnego oddziaływania elektrowni wiatrowej na gatunki, dla których wyznaczono ostoje Natura 2000; oddziaływania innych czynników lub elementów związanych z pracą generatorów prądu na sieć Natura 2000).

  - Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w tym na:

    - Krajobraz (oddziaływanie na walory krajobrazowe, wprowadzenie dominanty w postaci wieży i turbiny, analiza widzialności instalacji z określonej odległości najlepiej w oparciu o numeryczny model terenu z wykorzystaniem technologii GIS),

  - Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, minimalizowanie i łagodzenie negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

  - Przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej, w tym:

    - Uwzględnienie lokalizacji inwestycji w odniesieniu do obszarów objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

    - Uwzględnienie oddziaływań skumulowanych przedmiotowej inwestycji z innymi, planowanymi w sąsiedztwie farmami wiatrowymi i innymi przedsięwzięciami infrastrukturalnymi (co najmniej na obszarze gminy);

  - Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji,

  - Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

- Na terenie projektowanej elektrowni wiatrowej oraz w lokalizacji alternatywnego wariantu alternatywnego należy wykonać screening ( sugeruje się wykorzystanie „ Wytycznych w zakresie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki” PSEW z roku 2008 oraz „Tymczasowych wytycznych dotyczących oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze”- wersja II z grudnia 2009 r.), który może wykluczyć przedmiotową lokalizację albo określić ścieżkę monitoringu przedrealizacyjnego (częstotliwość kontroli terenowych) dla rozpatrywanych wariantów inwestycji.

- W odniesieniu do oceny oddziaływania inwestycji na ptaki jak i zagadnień metodycznych dotyczących badań ptaków (monitoring przedrealizacyjny rozpatrywanych wariantów), sugeruje się wykorzystanie następującej metodyki, opartej o wytycznej PSEW:

http://www.otop.org.pl/upload/media/wiatraki_otop_psew.pdf

  - badania natężenia wykorzystania przestrzeni powietrznej przez ptaki:

    - badania mają na celu oszacowanie natężenia przelotów (lokalnych i długodystansowych) ptaków w przestrzeni powietrznej, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków o wysokiej kolizyjności (ptaki drapieżne i inne duże ptaki), poznanie zmienności tych parametrów w cyklu rocznym:

    - powierzchnia próbna- punkt obserwacyjny zlokalizowany w obszarze wiatrowni w miejscach o dobrej widoczności (brak lasu, wysokich drzew);

    - kontrole punktu obserwacyjnego – min. 4 godziny w godzinach około południowych (IV-VIII) lub godzinach rannych (pozostały okres);

    - notowane są wszystkie obserwacje ptaków widzianych w locie (w zasięgu wzroku) z podziałem na kategorie pułapu przelotu (poniżej zasięgu śmigieł i powyżej zasięgu śmigieł- w przypadku obserwacji tego samego ptaka na różnych pułapach rejestrujemy go w każdej stwierdzonej strefie) , a w przypadku ukierunkowanego przelotu należy również uwzględnić kierunek. Rejestracji podlegają również ptaki nierozpoznane co do gatunku (wówczas ptaki powinny być zaklasyfikowanego do szerszej kategorii, np. „szponiaste nieoznaczone”,” wróblowe nieoznaczone” itp.). Skowronki śpiewające w locie nie podlegają rejestracji;

    - kontrole punktu – co około 6-18 dni, w zależności od ścieżki monitoringu, z nasileniem w okresie przelotów wiosennych (III-V) i jesiennych (VIII-XI);

    - wyniki w formie tabeli powinny pokazywać dane z każdej kontroli ( liczba os. Na godzinę obserwacji) w rozbiciu na szczególne gatunki ptaków i strefę pułapu wysokości,

  - cenzus lęgowych gatunków rzadkich i średniolicznych:

    - celem jest oszacowanie liczebności i rozmieszczenia lęgowych gatunków rzadkich i nielicznych oraz gatunków o dużych rozmiarach ciała i kolonijnych, na terenie planowanej inwestycji i w jej bezpośrednim sąsiedztwie;

    - powierzchnia próbna: obszar inwestycji (rozumiany jako teren zajęty przez wiatrak tj. w promieniu 500m) wraz z buforem 1,5 km wokół inwestycji;

    - kontrole: 3 kontrole dziennie- każda całości obszaru (przełom marca i kwietnia- ze szczególnym uwzględnieniem ptaków drapieżnych i kruka, maj oraz przełom czerwca i lipca); dodatkowo wszystkie obserwacje oportunistyczne dokonywane w trakcie prac terenowych, liczenie gniazd bociana białego i ocena sukcesu lęgowego (lipiec). W kwietniu dodatkowa nocna kontrola w poszukiwaniu sów (z zastosowaniem stymulacji głosowej). W maju (III dekada) kontrola nocna nakierowana na wykrycie lęgowych chruścieli (derkacza);

    - liczone i kartowane są wszystkie ptaki z Załącznika 1 Dyrektywy Ptasiej, gatunki wymienione w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt (Głowaciński), gatunki SPEC w kategorii 1-3 (BirdLife International 2004- z wyjątkiem najpospolitszych tj.: skowronka, szpaka, dymówki, oknówki, wróbla, mazurka, makolągwy szarej, sikory ubogiej, czubatki, pleszki, świstunki leśnej, białorzytki i krętogłowa) oraz pozostałe o dużych rozmiarach ciała (w tym czapla siwa, pozostałe blaszkodziobe, szponiaste i siewkowe oraz kruk), a także wszelkie gatunki kolonijne. W buforze 2 km rejestracji nie podlegają kuropatwa, przepiórka, lerka, świergotek polny, jarzębatka, gąsiorek, ortolan oraz potrzeszcz – gatunki te rejestruje się tylko na obszarze inwestycji;

    - wynikiem obserwacji powinna być mapa ukazująca rozmieszczenie stanowisk lęgowych/ terytoriów stwierdzonych gatunków ptaków, z uwzględnieniem rozmieszczenia turbiny wiatrowej i buforu 2 km wokół niej,

  - badania transektowe liczebności i składu gatunkowego:

    - celem tych badań jest uzyskanie podstawowych informacji o składzie gatunkowym awifauny użytkującej powierzchnię wiatrowni  i jej otoczenie oraz uzyskanie informacji o sposobie wykorzystania terenu przez ptaki, zagęszczeniach poszczególnych gatunków oraz zmienności obu tych parametrów w cyklu rocznym;

    - transekt pokrywający w miarę równomiernie obszar planowanej inwestycji, jego kontrola podczas kolejnych wizyt terenowych powinna rozpoczynać się naprzemiennie z różnych końców;

    - kontrole transektu w równych odstępach czasu tj. co około 6-18 dni, w zależności od ścieżki monitoringu, z nasileniem w okresie przelotów wiosennych (III-V) i jesiennych (VIII-XI);

    - kontrole należy przeprowadzić w godzinach porannych, od wschodu  słońca (IV-VIII) lub w godzinach około południowych (pozostały okres);

    - liczone są wszystkie ptaki widziane i słyszane, zgodnie ze standardową metodyką. Osobno notuje się ptaki stacjonarne, a osobno lecące (śpiewające w locie skowronki są traktowane jak ptaki stacjonarne, ptaki które siadły lub poderwały się do lotu, również należy traktować jak stacjonarne), w tym również ptaki nierozpoznane co do gatunku (wówczas ptaki powinny być zaklasyfikowane do szerszej kategorii, np. „szponiaste nieoznaczone”, wróblowe nieoznaczone” itp.). Ptaki w locie należy przypisać do pułapu wysokości (poniżej zasięgu śmigieł, w zasięgu śmigieł i powyżej zasięgu śmigieł);

    - wyniki w formie tabel zawierających liczebność ptaków w rozbiciu na poszczególne gatunki oraz poszczególne kontrole w przeliczeniu na: 1 km transektu (ptaki stacjonarne) lub godzinę obserwacji ( ptaki lecące),

  - sugeruje się również badania w protokole MPPL:

    - celem tych badań jest poznanie składu gatunkowego i zagęszczeń poszczególnych gatunków ptaków wykorzystujących teren w okresie lęgowym w celu porównania zebranych wyików z uzyskanymi podczas badania MPPL w podobnych typach krajobrazu bądź odniesieniu do konkretnego regionu Polski. Opis zastosowań standardu metodycznego programu MPPL (Chylarecki i inni 2006)- instrukcja liczeń terenowych, wyboru powierzchni próbnych oraz formularze liczeń są dostępne na stronie internetowej:

http://www.monitoringptakow.gios.gov.pl/9,monitoring_pospolitych_ptakow_legowych_mppl.html.

    - powierzchnia próbna (obejmująca teren inwestycji): kwadrat 1 x 1 km, w obrębie którego wytyczane są dwa równoległe transekty o długości 1 km każdy, oddalone od siebie o około 500m:

    - kontrole: 2 kontrole ( w odstępie około miesiąca) w terminach 10 IV- 15 V (I kontrola) oraz 16 V- 30 VI (II kontrola), zgodnie z ustalonym standardem metodycznym MPPL.

- Należy opisać zastosowaną metodykę włącznie z podaniem dat i godzin obserwacji.

- Długość monitoringu- minimum 1 rok, z uwzględnieniem wszystkich okresów fenologicznych.

- W odniesieniu do monitoringu nietoperzy sugeruje się uwzględnienie opracowania: „Tymczasowe wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze”- wersja II z grudnia 2009 r., rekomendowanego przez Państwową Radę Ochrony Przyrody oraz Porozumienie dla Ochrony Nietoperzy, sporządzonego przez zespół specjalistów z całej Polski, według aktualnego stanu wiedzy, wytycznych EUROBATS, krajowych uwarunkowań przyrodniczych, klimatycznych, prawnych, organizacyjnych i sprzętowych. Wytyczne znajdują się pod następującym adresem: http://forum.bocian.org.pl/pafiledb/uploads/Wiatraki-wytyczne-2009.pdf

- Oddziaływania na klimat akustyczny- należy wykonać analizę emisji hałasu do środowiska zgodnie z metodyką zalecaną przez Ministra Środowiska, a zatem wykorzystaniem instrukcji zgodnie z polskimi normami i dostosowanym do nich programem obliczeniowym oraz przedstawić zagadnienia w formie graficznej, prezentującej zasięgi poszczególnych izofon w porze dnia i nocy, wskazującej tereny chronione akustycznie.

- Możliwości występowania konfliktów społecznych związanych z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia.

- Możliwości kumulowania się oddziaływań przedmiotowej inwestycji z istniejącymi elektrowniami wiatrowymi w rejonie jej realizacji.

UZASADNIENIE

W dniu 15.01.2015 r. Elektrownie Wiatrowe Bielsk Sp. z o.o. ul. Szosa Chełmińska 168/9, 
87-100 Toruń złożyła wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W dniu 04.05.2015 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku wystąpiło do Wójta Gminy Bielsk z prośbą o przekazanie akt sprawy w związku z zażaleniem Inwestora na niezałatwienie sprawy administracyjnej w terminie. Wójt Gminy Bielsk w dniu 12.05.2015 r. przesłał akta sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku. W dniu 03.07.2015 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku postanowieniem znak: KO-695/4160/52/15 uznało zażalenie za zasadne.

W dniu 28.08.2015 roku pismem znak: RRiRG.S.6220.1.2015 Wójt Gminy Bielsk zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o możliwości wnoszenia uwag i wniosków.

Przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 6 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.), jako mogące kwalifikować się do sporządzenia raportu o ocenie oddziaływania na środowisko. Wójt Gminy Bielsk pismem znak: RRiRG.S.6220.1.2015 z dnia 28.08.2015 r. wystąpił o opinię w tej sprawie zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do właściwych organów w zakresie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

W dniu 10.02.2015 roku mieszkańcy Cekanowa, Dębska, Jaczewa złożyli sprzeciw planom budowy elektrowni wiatrowych na terenie ich wsi. Głównymi powodami sprzeciwu mieszkańców są obawy o zbyt bliską odległość od zabudowań mieszkalnych, negatywny wpływ na zdrowie ludzi, ograniczenie rozwoju miejscowości oraz negatywny wpływ na środowisko. Pod sprzeciwem odpisało się 77 osób.

W drodze procedury Wójt Gminy Bielsk uzyskał opinię organów:

- Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 09.09.2015 r. 
znak WOOŚ-II.4240.1189.2015.JC – stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określające zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku w dniu 14.09.2015 r. wydał postanowienie znak: PPIS/ZNS/451/95/MW/6118/2015 stwierdzając, konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określające zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 09.02.2015 r., 10.03.2015 r., 10.04.2015 r. oraz 30.07.2015 r. Wójt Gminy Bielsk przedłużył termin załatwienia sprawy.

Treść niniejszego postanowienia przygotowana została w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy w sprawie oraz wiedzę własną organu.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, oraz po zasięgnięciu opinii odpowiednich organów Wójt Gminy Bielsk postanowił wyrazić opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań 
w przedstawiony poniżej sposób:

- Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

- skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie do czterech elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą, na działkach o nr ew. 4/2 obręb Cekanowo, nr ew. 131 i 141 obręb Dębsk oraz nr ew. 99/1 obręb Jaczewo, 
gm. Bielsk.

Powierzchnia nieruchomości , na której planuje się realizację turbiny wraz z drogą dojazdową i placem montażowym itp. (z wyłączeniem podziemnej linii energetycznej łączącej turbiny z GPZ) wynosi 
około 23,80 ha, z czego pod elektrownię i infrastrukturę towarzyszącą przeznaczone zostanie około 2,80 ha.

W sąsiedztwie terenu objętego przedmiotowym wnioskiem znajdują się drogi oraz pola uprawne. Większy kompleks leśny położony jest w odległości około 18 km. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości około 455 m.

Parametry planowanej turbiny wiatrowej będą następujące:

- moc generatora- do 3,3 MW,

- średnica rotora- do 126 m,

- wysokość wieży- do 137 m,

- wysokość całkowita- do 200m,

- liczba łopat śmigła: 3,

- moc akustyczna- do 107 dB.

Do planowanej elektrowni zostaną doprowadzone drogi dojazdowe o szerokości około 4,5 m oraz wykonany zostanie tymczasowy plac manewrowy o powierzchni 50 x 35 m. Ww. elementy infrastruktury zostaną wykonane z kruszywa łamanego. Ponadto, planuje się budowę stacji transformatorowej, stacji pomiarowej oraz ułożenie podziemnej kablowej linii elektrycznej SN 15 kV, światłowodowych kabli sterowania i kabli telekomunikacyjnych.

- powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:

Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko pozwoli na analizę możliwości powstania oddziaływań skumulowanych.

- wykorzystania zasobów naturalnych:

Z informacji zawartych w przedłożonej dokumentacji wynikną że w trakcie eksploatacji inwestycji wykorzystana będzie woda, gaz, węgiel oraz energia elektryczna. Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko pozwoli na analizę możliwości szczegółowej analizy wykorzystania zasobów naturalnych.

- emisji i występowania innych uciążliwości:

Realizacja elektrowni wiatrowej, w przypadku złej lokalizacji, może negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym głównie na awifaunę i chiropterofaunę.

W rejonie projektowanego przedsięwzięcia dominuje krajobraz rolniczy z niewielkimi kompleksami leśnymi, terenami podmokłymi oraz pojedynczymi drzewami lub niewielkimi kępami i rozproszoną zabudową zagrodową. Teren planowanej inwestycji stanowi mozaikę różnych środowisk (pola uprawne, łąki, zadrzewienia, tereny zabudowane), które są potencjalnie atrakcyjne dla nietoperzy, ponieważ zapewniają im zarówno wybór różnorodnych letnich kryjówek jak i bazę żerowiskową. Obszar obfituje również w liniowe elementy krajobrazu oraz śródpolne zadrzewienia, stanowiące potencjalne trasy migracji tych ssaków. Biorąc pod uwagę sąsiedztwo ww. elementów środowiska przyrodniczego mającego znaczenie podczas sezonowych migracji wielu gatunków ptaków i długi czas eksploatacji inwestycji oraz potencjalne ryzyko kolizji 
z wiatrakami chronionych gatunków ptaków, a także nietoperzy, konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z przedłożonym zakresem.

- ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:

Planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć stwarzających możliwość powstania poważnej awarii.

- Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:

- obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych:

Najbliższy ciek wodny przepływa w odległości około 1800 m od przedmiotowej działki.

- obszary wybrzeży:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.

- obszary górskie lub leśne:

Planowane przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi i leśnymi.

- obszary objęte ochroną w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

W karcie informacyjnej przedsięwzięcia brak jest informacji o występowaniu w rejonie inwestycji obszarów objętych ochroną w tym stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

- obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 20163 r., poz. 627, ze zm.). Najbliższymi obszarami Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 są położone w odległości:

-  około 13 km - obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Sikórz PLH140012;

- około 17 km – obszar specjalny ochrony ptaków Dolina Środkowej Wisły PLB140004 i obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Kampinoska Dolina Wisły PLH140029.

- obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:

Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko pozwoli ocenić, czy w miejscu realizacji inwestycji standardy jakości środowiska zostaną zachowane.

- obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

W karcie informacyjnej przedsięwzięcia brak jest informacji o występowaniu w rejonie inwestycji obszarów, 
o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

- gęstość zaludnienia:

Gęstość zaludnienia gminy Bielsk wynosi około 73 os./km2 (wg danych GUS z 2013 r.).

- obszary przylegające do jezior:

W rejonie inwestycji nie występują jeziora.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

- Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych 
w pkt. 1 i 2 wynikające z:

- zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko umożliwi określenie zasięgu przestrzennego oddziaływania inwestycji, w szczególności na istniejącą zabudowę mieszkaniową.

- transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

- wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:

Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko pozwoli na ustalenie zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia.

- prawdopodobieństwa oddziaływania:

Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko pozwoli określić skalę oddziaływania przedsięwzięcia, ponadto pozwoli zaproponować odpowiednie środki minimalizujące oddziaływanie do poziomu, w którym obowiązujące standardy jakości środowiska będą dotrzymane.

- czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko pozwoli na przeanalizowanie oddziaływań, co do ich częstotliwości, odwracalności i czasu trwania.

Po przeanalizowaniu sprawy, uwzględniając szczegółowe uwarunkowania związane 
z kwalifikowaniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, określone 
w § 3 ust. 1 pkt. 6 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) i w/w postanowieniami stwierdzono, że projektowane przedsięwzięcie z uwagi na swoją skalę oraz możliwość występowania skumulowanych oddziaływań, zakwalifikowano jako wymagające sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Wójta Gminy Bielsk w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Wójt

Józef Jerzy Rozkosz

Otrzymują:

- Elektrownie Wiatrowe Bielsk Sp. z o.o., ul. Szosa Chełmińska 168/9, 87-100 Toruń;

- UG a/a.

Zgodnie z art. 49 Kpa.

- Sołtys wsi Cekanowo, gm. Bielsk – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń;

- Sołtys wsi Jaczewo, gm. Bielsk – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń;

- Sołtys wsi Dębsk, gm. Bielsk – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń;

- Tablica informacyjna Urzędu Gminy w Bielsku;

- Strona Urzędu Gminy - http://www.ugbielsk.bip.org.pl/

Do wiadomości:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie;

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku;

Sporządził: Sławomir Pietera, dnia 25.11.2015 r., Tel. (24) 261 55 05.